{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"not_rendered":{"images":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":41,"n_cols":8,"rows_kept":41,"merged":[[12,0,13,0],[12,1,13,1],[12,2,13,2],[12,3,13,3],[12,6,13,6],[12,7,13,7],[22,0,23,0],[22,1,23,1],[22,3,23,3],[22,4,23,4],[22,5,23,5],[22,6,23,6],[22,7,23,7],[25,0,26,0],[25,1,26,1],[25,3,26,3],[25,4,26,4],[25,5,26,5],[25,6,26,6],[25,7,26,7],[27,0,28,0],[27,1,28,1],[27,4,28,4],[27,5,28,5],[27,6,28,6],[27,7,28,7],[34,0,35,0],[34,1,35,1],[34,3,35,3],[34,4,35,4],[34,5,35,5],[34,6,35,6],[34,7,35,7]]}
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":5},"2020年浙江国检能力验证计划"]
[]
[{"$nulls":6},"JL(PTP)2501-2018/0"]
[]
["机构名称：浙江国检检测技术股份有限公司             联系人：姚欣园"]
["地址：浙江省海盐县盐北路211号                     电话：0573-86161208                     传真：0573-86180178"]
["邮编：314300                                       电子邮箱：gjjcptp@chinazbj.com"]
[]
["序号","计划编号","计划名称","测试/测量项目","领域","可能涉及的测试/","实施时间","费用"]
[{"$nulls":4},"代码","测量方法"]
[1,"CCTPT-0030","用火花源原子发射光谱法测定不锈钢中化学成分","C、Si、Mn、P、Cr、Ni、Cu",20102,"GB/T11170","2020年5月-8月",1000]
[2,"CCTPT-0031","钢中C、S含量的测定","C、S",20108,"GB/T20123","2020年5月-8月",800]
[3,"CCTPT-0032","钢中O、N、H含量的测定","O、N、H",20109,"GB/T11261、GB/T20124 GB/T223.82","2020年5月-8月",1000]
[4,"CCTPT-0033","用火花源原子发射光谱法测定低合金钢中化学成分","C、Si、Mn、S、P、Cr、Ni、Cu 、Mo*、Al*",20102,"GB/T4336","2020年5月-8月",1000]
[5,"CCTPT-0034","用电感耦合等离子体原子发射光谱法测定铝合金中化学成分","Fe、Cu、Mg、Mn、Si、Ti、Zn",20101,"GB/T20975.25","2020年5月-8月",800]
[6,"CCTPT-0035","金属材料棒材(φ5mm)室温拉伸试验","抗拉强度、下屈服强度、断后伸率、断面收缩率",30101,"GB/T228.1","2020年5月-8月",1000]
[7,"CCTPT-0036*","钢中非金属夹杂物含量的测定","非金属夹杂物测量结果、非金属夹杂物分级",30203,"GB/T10561","2020年5月-8月",0]
[8,"CCTPT-0037","金属镀层厚度的测定","镀层厚度",30202,"GB/T6462","2020年5月-8月",800]
[9,"CCTPT-0038","M12六角头螺栓拉","抗拉强度",30709,"GB/T3098.1","2020年6月-8月",1200]
[null,null,"伸试验"]
[10,"CCTPT-0039","金属洛氏硬度测试","HRC",30103,"GB/T230.1","2020年6月-2021年2月",1200]
[11,"CCTPT-0040","金属平均晶粒度","晶粒平均截距",30201,"GB/T 6394（截点法）","2020年6月-2021年2月",1000]
[null,null,"测定"]
[12,"CCTPT-0041","钢的脱碳层深度","总脱碳层深度、",30202,"GB/T224（金相法）","2020年6月-2021年2月",1200]
[null,null,"测定","完全脱碳层深度"]
[13,"CCTPT-0042*","金属布氏硬度的测试","HBW10/3000",30103,"GB/T231.1","2020年6月-2021年2月",0]
[14,"CCTPT-0043*","金属维氏硬度的测试","HV5",30103,"GB/T4340.1","2020年6月-2021年2月",0]
[15,"CCTPT-0044*","钢的球化体评级","球化评级",30204,"JB/T5074","2020年6月-2021年2月",0]
[16,"CCTPT-0045*","镀锌钢丝/板镀层量测定","镀层量",20216,"GB/T1839","2020年6月-2021年2月",0]
[17,"CCTPT-0046*","中性盐雾试验","质量损失",21708,"GB/T10125","2020年6月-2021年2月",300]
[18,"CCTPT-0047*","铜合金中Cu化学成分","Cu",20106,"GB/T5121.1","2020年6月-2021年2月",0]
[null,null,"分析"]
[19,"CCTPT-0048*","用电感耦合等离子体原子发射光谱法测定铜合金中化学成分","Fe、Zn、Pb、Al、Ni、Si、Mn、P",20101,"GB/T5121.27","2020年6月-2021年2月",0]
[20,"CCTPT-0049*","钛合金中O、N、H化学成分分析","O、N、H",201,"GB/T4698系列","2020年6月-2021年2月",0]
[21,"CCTPT-0050*","用电感耦合等离子体原子发射光谱法测定钛合金中化学成分","Mo、Zr、Ni",20101,"GB/T4698系列","2020年6月-2021年2月",0]
[22,"CCTPT-0051*","钢板对接焊缝超声波检测","缺陷指示长度、缺陷位置","110102/110202","GB/T11345","2020年6月-2021年2月",0]
["注：带“*”的项目暂未获得CNAS认可。"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}